## Лист1
Наименование стройки
Наименование объекта
Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования
по
(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)
Основание:
Локальные сметы:
№№ п.п. | Коды ресурсов | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество | Происхождение товара (страна-изготовитель)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. Материалы
1 | 2105-0307-0108 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 926.9705 | Казахстан
2 | 2105-0307-0209 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 36.9083 | Казахстан
3 | 2105-0401-0303 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 3.8026 | Казахстан
4 | 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1377.0316 | Казахстан
5 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1324.1558 | Казахстан
6 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 5.123 | Казахстан
7 | 2113-0207-1006 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 726.0807 | Казахстан
8 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 7.7251 | Казахстан
9 | 2105-0307-0108 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 754.8348 | Казахстан
10 | 2105-0307-0209 РСНБ РК 2015 | Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса B7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 121.3295 | Казахстан
11 | 2105-0401-0303 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В10, F50, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 99.47 | Казахстан
12 | 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 99.47 | Казахстан
13 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25, F200, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 69.426 | Казахстан
14 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 3.3322 | Казахстан
15 | 2113-0207-1006 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 162.5134 | Казахстан
16 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 204.5276 | Казахстан
17 | 2105-0307-0108 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 117.5454 | Казахстан
18 | 2105-0307-0209 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | 2.1682 | Казахстан
19 | 2105-0401-0303 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 72.4131 | Казахстан
20 | 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98 | м3 | 83.3849 | Казахстан
21 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 192.1623 | Казахстан
22 | 2105-0307-0108 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 1 | Казахстан
23 | 2105-0307-0209 РСНБ РК 2015 | Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 | м3 | 11.35 | Казахстан
24 | 2105-0401-0303 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 109.124 | Казахстан
25 | 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 94.49 | Казахстан
26 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 4374.442 | Казахстан
27 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | 1087.5976 | Казахстан
28 | 2113-0207-1006 РСНБ РК 2015 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 | м3 | 451.3097 | Казахстан
29 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч | шт. | 2 | не определена
II. Оборудование
1 | 2113-0207-1006 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм | м2 | 18.3564 | не определена
2 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм | м2 | 0.08 | не определена
3 | 2113-0207-1006 РСНБ РК 2015 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 2-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг | шт. | 1 | не определена
4 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 2-3, d обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг | шт. | 1 | не определена
5 | 2105-0401-0303 РСНБ РК 2015 | Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009 | шт. | 24 | не определена
6 | 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015 | Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009 | шт. | 8 | не определена
7 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009 | шт. | 8 | не определена
8 | 2105-0307-0108 РСНБ РК 2015 | Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | шт. | 16 | не определена
9 | 2105-0307-0209 РСНБ РК 2015 | Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ | шт. | 8 | не определена
10 | 2105-0401-0303 РСНБ РК 2015 | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008 | м | 160 | не определена
11 | 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015 | Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79 | м | 80 | не определена
12 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Щиты опалубки | м2 | 0.03696 | не определена
13 | 2105-0401-0303 РСНБ РК 2015 | Щиты настила | м2 | 74.47 | не определена
14 | 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0.01279 | не определена
15 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 1.2342 | не определена
Материалы (в ранжированном порядке)
Оборудование (в ранжированном порядке)
Составил
Note on D2: Автор: заполненное пользователем в шаблоне импортируемого документа, поле необязательно для заполнения